- GZTJ/JSJLT010-2024-6/0 电梯安装/改造/重大修理监督检验注意事项汇总表

| 序号 | 资料名称 | 来源或 出具单位 | 资料要求 | 适用类别 |  |  | 是否 收取 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安 装 | 改 造 | 重大修理 |  |
| 1 | 报检申请表 | 施工单位 | 原件；使用单位公章、施工单位公章；设备信息真实、有效 | √ | √ | √ | 是 |
| 2 | 施工告知书 | 监管部门 | 原件/监督平台可查询 | √ | √ | √ | 是 |
| 3 | 配置说明 | 制造单位 | 原件或复印件；复印件应加盖制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章或检验专用章 | √ | — | — | 是 |
| 4 | 特种设备生产许可证 | 授权许可部门 |  | √ | √ | √ | 是 |
| 5 | 型式试验证书，包括整机、主要部件和安全保护装置的型式试验证书 | 型式试验机构 |  | √ | I | I | 是 |
| 6 | 限速器、渐进式安全钳(如果有)、破裂阀(如果有)的调试证书 | 调试机构 |  | √ | I | I | 是 |
| 7 | 安装使用维护保养说明书（改造重大修理为补充件） | 制造单位 |  | √ | I | I | 否 |
| 8 | 质量证明文件 | 制造单位 |  | √ | √ | √ | 是 |
| 9 | 安装、改造、重大修理单位的《特种设备生产许可证》 | 授权许可部门 | 原件或复印件；复印件应加盖安装单位公章或检验专用章 | √ | — | — | 是 |
| 10 | 电梯相关建筑接口符合性声明 | 安装单位 |  | √ | — | — | 是 |
| 11 | 变更设计证明文件(适用于发生设计变更时) | 使用单位 | 原件或复印件；有由使用单位提出、经整机制造单位同意的见证，提供资料为复印件时，应加盖安装单位公章或检验专用章 | √ | √ | — | 是 |
| 12 | 自检报告 | 安装：制造单位出具或者确认 改造、重大修理：施工单位 | 原件或复印件；原件应盖有整机制造单位(或者进口电梯的国内代理商)公章。复印件，应加盖安装单位公章或检验专用章 | √ | √ | √ | 是 |
| 13 | 改造或者重大修理电梯的使用登记证 | 使用登记机关 | 原件或复印件；复印件应加盖施工单位公章或检验专用章 | — | √ | √ | 是 |
| 14 | 改造或者重大修理方案 | 施工单位 |  | — | √ | √ | 是 |
| 15 | 上周期检验情况 | 使用单位 | 设备最近一次检验报告的结论页复印件 | — | √ | √ | 是 |
| 16 | 其他资料 | 根据具体资料确定 | 检验员认为需要收取的其他资料(资料内容及要求由检验员明确、告知用户) | I | I | I | 是 |

注：1、每台（套）设备准备一套资料，“√”表示适用，“—”表示不适用，“I”表示涉及时适用。

2、资料审查属于检验的一部分，应按要求及时提供，由检验部门审查。另外，在现场检验过程中，根据实际情况可能要求追加提供资料。

3、若采取网上报检的方式，以上申报资料，需扫描上传至报检平台，纸质资料由检验人员现场检验时收取。

4、实施电梯安装、改造、重大修理的施工单位应安排专业人员配合检验机构现场检验。

5、检验现场应当具备相关安全技术规范和标准要求的检验条件，对于不具备现场检验条件的，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验。

6、监督检验中的电梯带载检验项目（如限速器—安全钳联动试验、曳引能力试验、制动性能试验、制停距离试验、附加制动器试验等），由检验人员与施工单位共同商定检验时间，与施工单位安装竣工自检合并进行。