- GZTJ/JSJLT080-2024-6/0  管道安装/改造/重大修理监督检验注意事项汇总表

| 序号 | 类别 | 资料名称 | 来源或 出具单位 | 资料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装 改造 重大修理 —— 用户 提供 | 报检申请表 | 使用单位 | 原件；使用单位公章、施工单位公章；设备信息真实、有效 |
| 2 |  | 施工告知书/说明 | 县级特种设备监管部门 | 原件/监督平台可查询 |
| 3 |  | 施工进度计划 | 施工单位 | 盖公章或授权的项目章 |
| 4 |  | 施工组织设计 | 备案机构 | 盖公章或授权的项目章 |
| 5 |  | 压力管道施工监检合同 | 使用单位 | 盖公章或授权的项目章 |
| 6 |  | 公用管道（GB） 设计文件 （蓝图） | 设计单位 | 盖有压力管道设计许可用章 |
|  |  |  |  | 图纸目录 |
|  |  |  |  | 管道材料表 |
|  |  |  |  | 设计说明 |
|  |  |  |  | 平面布置图 |
|  |  |  |  | 设计文件有管道级别 |
| 7 |  | 工业管道（GC） 设计文件 （蓝图） | 设计单位 | 图纸目录(盖设计许可用章) |
|  |  |  |  | 管道平面布置图(盖设计许可用章) |
|  |  |  |  | 管道材料等级表 |
|  |  |  |  | 管道数据表 |
|  |  |  |  | 强度计算书 |

注：1、每台（套）设备准备一套资料。

2、资料审查属于检验的一部分，检验前应按要求及时提供上述资料，由检验部门审查。另外，在现场检验过程中，根据实际情况可能要求追加提供资料。

3、检验现场应当具备相关安全技术规范和标准要求的检验条件，对于不具备现场检验条件的，或者继续检验可能造成危险，检验人员可以中止检验。

4、施工单位、维修保养单位和使用单位应安排专业人员配合检验机构实施检验。